## Slide 1
H=1.5m
L=0.6m
W=0.8m
horizontal_down
vertical 2
vertical 1
horizontal_up
Tp=60°C
Ta=25°C
191 W
190 W
445*2 W
337.5*2 W

## Slide 2
20°C
-10°C
-9,3°C
-7,2°C
17,5°C
18,1°C
Parpaing 0,2m
Polystyrène 0,05m
Plâtre 0,02m
10 m²
148,7 W
0,043 + 0,142+ 1,667 + 0,04 + 0,125 = 2,017 m².°C/W

## Slide 3
DN=80
fluid=‘water’
T_fluid=70°C
F_m3h=20
L_tube=500 m
material='Acier'
insulation='laine minérale'
insulation_thickness=0.04 m
Tamb=20 °C

## Slide 4
Source.Object()
fluid = "water"
Ti_degC = 25
Pi_bar = 2
F_m3h = 8
StraightPipe.Object()
d_hyd = 0.050
L = 500
K = 0.00002
Sink.Object()
Fluid_connect
Fluid_connect